莆环审湄〔2024〕5号

莆田市生态环境局关于湄洲岛华信度假山庄建设项目环境影响报告表的批复

- 莆田市湄洲岛华信度假山庄有限公司：

- 你单位报送的《湄洲岛华信度假山庄建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、本项目位于湄洲岛南部滨海地段，南面海，北邻环岛南路的一个缓坡上，总用地约18077.98m2，总建筑面积约25290.2m2（其中地上建筑面积19651.2m2，地下建筑面积5639.0m2），用地性质为旅游度假旅馆及配套设施用地。本项目主要建设项目包括9栋别墅式酒店、1栋酒店主楼、1个水泵房地下室、1个景观水池、2个景观亭、连接柱廊绿化等附属配套设施建设。项目总投资：10276.9万元。其中环保投资：68.5万元。

二、根据福建金中闽环保节能工程有限公司编制报告表评价结论，项目的建设符合国家有关产业政策，符合《莆田市湄洲岛总体规划（2010-2030年）》。在严格落实报告书提出的各项环保措施、生态保护措施，加强环境管理的前提下，该项目的建设对周围环境的影响是可以接受的，从环境保护的角度分析，该工程的建设是可行的。我局同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、项目主要污染物排放执行标准

（一）大气环境保护措施。施工期扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求；本项目饮食业单位规模划分为小型，运营期餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中最高允许排放浓度 2.0mg/m3，净化设施最低去除效率为60%。

（二）水环境保护措施。施工期机械设备、施工车辆冲洗废水经隔油、沉淀处理后，回用于场地洒水和车辆冲洗，不外排；施工期生活污水依托当地现有的生活污水消纳系统，不单独排放；运营期采用雨、污分流制排水系统。雨水分别就近排至附近水体及环岛路市政雨水管；厨房废水经隔油池、生活污水经化粪池预处理，达标后接入环岛路市政污水管网排入湄洲岛污水处理厂处理。废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级排放标准（其中TN、TP、NH3-N参照GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准）

（三）噪声污染防治措施。本项目施工期间施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)。运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)二类区。

（四）(四)固体废物处理处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)(2013年修订);危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

四、你司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、报告文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批。

六、我局委托湄洲岛环境监察大队开展项目的“三同时”监督检查和管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

莆田市生态环境局

2024年5月27日

- （此件主动公开）

抄送：湄洲岛环境监察大队，深圳市创实环保科技有限公司

湄洲岛生态资源局办公室          2024年5月27日印发