
建筑工程预算价编制说明

工程名称：忠门一站式服务中心改造工程

	工程概况

建设地点：莆田市秀屿区
工程专业：建筑工程
3、工程类型：改造房
4、工期质量：合同工期      日历天；工程质量：合格工程;

5、招标范围：一层~四层拆除修复、外立面装饰等。

6、工程特征：

建筑面积：/。

层数及檐口高度 ：檐高16.5米、地上4层。

结构质式：钢筋混凝土框架结构。

基础类型：预制钢筋混凝土管桩；
装饰情况： 按图纸装饰做法完整装修；
混凝土情况：混凝土采用泵送商品砼，二次构件混凝土采用非泵送商品砼。
编制范围

    按照中述设计集团有限公司设计的施工图纸，编制范围包括忠门一站式服务中心改造工程的一层~四层拆除修复、外立面装饰等，具体范围如下：
1、不含三通一平；
编制依据

1、图纸：中述设计集团有限公司（工程编号：/）
    2、招标文件：  /    编制的     年   月的招标文件及其工程量清单；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 ;

3、地质勘察报告：/；
4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)及现行补充或调整文件；
6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件；其中，暂列金额：无；工程排污费：不计。
7、人材机价格：

（1）人工单价：《市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知》（莆建管〔2023〕19号），人工费动态指数为1.1965；

（2）施工机械台班价格：《关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知》（闽建筑[2022]1号文）；

（3）材料价格：参考《莆田市2025年9月份（下半月）》材料综合价格及市场询价。
取费标准

1.专业类别：单独装饰工程；

2.总承包服务费费率：无；

3.税率：9%。

考虑的施工方法与措施

1、土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算，回填土按就地取土，土方外运运距按3KM，弃置点由承包人自理。
2、桩基工程：/
3、混凝土模板及支架：扣件式钢管支撑胶合板模板。

4、脚手架：扣件式双排钢管脚手架；
5、施工排水、降水、抽水：/；
6、垂直运输：/；
7、大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/；
8、基坑支护工程拆除：/；

9、材料二次搬运：/；

10、其他：无。

其他说明
土建部分 
建筑工程
室外工程按图纸室外平台及坡道本次预算；
经设计回复墙体材料以建筑说明为准，按蒸压加气混凝土砌块计入预算，拆除按淤泥烧结多孔砖；
卫生间隔板高度净高1.8米；

卫生间防水层高度上返1800mm，阳台上返高度300mm，屋面上返高度300mm；
吊顶以上墙面、天棚面粉刷及面层不计入本次预算；
经确认除卫生间外其他房间内楼地面瓷砖规格按800*800mm计入预算；
安装工程
（一）安装工程-强电工程
1、按图纸计算。

（二）安装工程-弱电工程
1、按图纸计算。

（三）安装工程-水卫工程

1、给水按图纸计算。

2、排水系统按图纸计算。

3、空调冷凝水、雨水系统按图纸计算。

（四）安装工程-排风及空调通风

1、按图纸计算
以上未尽事宜详本工程预算书。
主要材料及设备

1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表

材料名称

品牌范围

控制价取定品牌

备注

配电箱
荔控、马控、乔纳森
马控
电线电缆
江西汉光、深缆、三红
信息价
开关插座
家的、欧普、正泰
信息价
灯具
步卓唯美、江苏红联、莆照
步卓唯美
卫生洁具
飞利达、九牧、法恩莎
飞利达
智能化
大华、海康威视、宇视
大华
空调设备
格力、约克、三菱重工
格力



PAGE  
第 10 页 共 12 页

