
市政工程招标控制价编制说明
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程
	工程概况

1.建设地点：莆田市北岸
2、工程专业：市政工程 
3、工程主要内容：

1）软基处理：

软基处理（类型、面积等）：无。 

2）道路工程：

道路长度：无，道路修建宽度：无；

车行道路面类型：无。

3）桥梁工程：

① / 桥，最大跨径：/米，总长：/米

② /桥，最大跨径： / 米，总长：/ 米

4）涵洞工程：

①  / 涵洞，是否顶进箱涵： /。

5）排水工程：

管道材质：/；
施工方法：/。
6）隧道工程：

单线隧道长度：/m，隧道净空面积：/m2，净宽：/m
7)给水工程：

管道材质：316不锈钢管、N80专用泵管壁厚5.5mm、PE管；
施工方法：挖槽埋管 。
8）路灯工程：

路灯类型：/ 。
9)其他工程：

/ 。
编制范围

按照中科科航工程设计有限公司设计莆田湄洲温泉配套工程的施工图纸，编制范围包括 给水工程等的内容，具体范围及包括的专业内容如下：

1、不含三通一平；
2、包括的专业内容：给水工程等。
编制依据

1.按照中科科航工程设计有限公司设计莆田湄洲温泉配套工程的施工图纸，业主及设计院回复函等；
2.招标文件：             编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。

3.地质勘察报告： 无。

4.计价计量规范：《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则。
5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》 (FJYD-401～409-2017) 、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017) 及现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件 。其中，暂列金额：    不计  ；专业工程暂估价：   不计  ；甲供材料费：  无   。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：按照费用定额以及相应的2017版预算定额及莆建管[2023]19号文执行。

（2）施工机械台班单价：福建省2019年第3季度机械台班。

（3）材料设备价格：参考《福建工程造价信息》（2026年2月下半月）莆田市信息价及市场询价。 

取费标准

1.专业类别： 市政工程  。 

2.总承包服务费费率： / 。 

3.税率：增值税9% 。

施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程： 拆除工程；人机配合开挖，人工挖土5%，土方外运3km，实际不同不再调整（招标文件另行约定除外）。不考虑土方堆置费。
2.石方工程： 无。

脚手架：/。

混凝土模板及支架： 现浇混凝土模板，部分包含在相应项目清单综合单价中不另计 。
5.围堰：   无 。

6.便道及便桥：  无 。

7.洞内临时设施：   无   。

8.大型机械设备进出场及安拆费：   无  ；大型机械设备基础、轨道： 无；大型机械设备检测：  无   。
9.施工排水降水：无。

10.处理、监测、监控：   无  。
11.材料二次搬运：  无  。
12.行人、行车干扰：   无  。
13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：无 。

14.爆破安全措施：无。

15.试验爆破措施：无。

16.爆破现场警戒与实验措施： 无 。

17.水上支架平台：   无。
18.施工围挡：  无  。

19.工程排污费： 无。

20.其他：无 。

材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

2.甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

3.经市场询价的材料设备：详询价单。

七、本项目补充的工程量清单 

项目编码

项目

名称

项目特征

计量

单位

工程量

计算规则

工程内容

其他需要的说明

依据设计回复，路面破修位置为支路。

依据设计回复，净水设备条形基础混凝土强度等级为C20。

依据设计回复，深水井现状已有，深水井273mm✕10mm无缝钢管，穿井壁采用DN75无缝钢管套管。

依据设计回复，水泵控制箱进线YJV-3×185+1×95mm²预留50m，井内深井泵的防水电缆单独计取。

依据设计回复，水封井及排水水沟墙体按12cm砖砌，采用2cm1:2水泥砂浆抹面。

依据设计回复，总排污管采用PE管DN125，预留30m考虑。

依据设计回复，拉杆、传力杆、植筋间距为600mm，300mm，500mm，道路破修宽度4m，长度14m。

招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

                            。


PAGE  
5

