## 封2招标控制价
莆田湄洲温泉配套工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  | 1084605元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 壹佰零捌万肆仟陆佰零伍圆整 |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  |  | 审 核 时 间:

## 表1总说明
总说明
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:莆田湄洲温泉配套工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 1084605 | 10155 | 45460
合 计 |  | 1084605 | 10155 | 45460

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 市政工程 | 1084605 | 10155 | 45460
合 计 |  | 1084605 | 10155 | 45460

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 单项工程 市政工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1069100
1.1 | 给水工程 | 1069100
2 | 措施项目费 | 15505
2.1 | 总价措施项目费 | 13507
2.1.1 | 安全文明施工费 | 10155
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2347
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 1005
2.2 | 单价措施项目费 | 1998
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1084605

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 031006015001 | 水箱 | (1)型号、规格:6*5*2m有效容量60吨 (2)材质、类型:成品316不锈钢蓄水池（保温） (3)C20混凝土条形基础 | 台 | 1 | 115559.67 |  | 115559.67 | 清单
2 | 031006008001 | 水处理器 | (1)净水设备日处理120m3 原水浊度 ≤100NTU,出水浊度 ≤5NTU (2)型号、规格:净水设备 (3)含ZT-1.0不锈钢走梯1.0米，次氯酸钠发生器，HBTY-10-02过滤器，ZT-3.2不锈钢走梯3.2米，HBTY-QF-100强迫反冲洗管，HBTY-10-04U型管，HBTY-10-01反应器，HBTY-HH-65静态混合器，溶药装置，加药装置，HBTY-CL-65粗过滤器等 (4)C15混凝土垫层,厚100 (5)C30钢筋混凝土,厚250 | 台 | 1 | 215696.27 |  | 215696.27 | 清单
3 | 030609003001 | 不锈钢管 | (1)规格:DN65 壁厚2mm (2)连接方式:焊接 (3)名称:316不锈钢钢管 (4)水压试验及水冲洗 | m | 342 | 292.73 |  | 100113.66 | 清单
4 | 040501002001 | 钢管 | (1)套丝 (2)管道检验及试验要求:水压试验及水冲洗 (3)材质及规格:N80专用泵管壁厚5.5mm | m | 800 | 320.95 |  | 256760 | 清单
5 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:污水 (4)材质、规格:PE管DN125 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、吹扫、冲洗 | m | 30 | 95.44 |  | 2863.2 | 清单
6 | 031002003001 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:DN65 (3)名称、类型:井壁套管 | 个 | 1 | 49.29 |  | 49.29 | 清单
7 | 040305001001 | 垫层 | (1)厚度:150mm (2)材料品种、规格: | m3 | 37.208 | 276.69 |  | 10295.08 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
碎石
8 | 040305001002 | 垫层 | (1)厚度:50mm (2)材料品种、规格:机制砂 | m3 | 13.366 | 210.62 |  | 2815.15 | 清单
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 367.03 | 7.67 |  | 2815.12 | 清单
10 | 040103001001 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:场内 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:原状土 | m3 | 122.982 | 8.36 |  | 1028.13 | 清单
11 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 183.554 | 136.5 |  | 25055.12 | 清单
12 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:原状土 (2)运距:3km | m3 | 225.671 | 11.83 |  | 2669.69 | 清单
13 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)名称:阀门井安装详国标07MS101-2,第14页,(地面操作砖砌圆形立式闸阀井) (2)混凝土强度等级:C25 (3)砂浆强度等级、配合比:M10 (4)盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板 (5)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 (6)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 (7)井盖、井圈材质及规格:φ700铸铁井盖 (8)踏步材质、规格:塑钢踏步 (9)安全防坠网 (10)闸阀DN65 | 座 | 1 | 4878.85 |  | 4878.85 | 清单
14 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)名称:排水沟 250×250深 (2)砂浆强度等级:1:2水泥砂浆抹面 (3)砌体材料:12cm砖砌 | m | 29.95 | 42.35 |  | 1268.38 | 清单
15 | 040504001002 | 砌筑井 | (1)名称:水封井 3100×700×1000深 (2)砂浆强度等级、配合比:1:2水泥砂浆抹面 | 座 | 1 | 1069.58 |  | 1069.58 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)砌筑材料品种、规格、强度等级:12cm砖砌
16 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)材质:C30混凝土 (2)厚度:150mm (3)伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深15cm) | m2 | 56 | 20.96 |  | 1173.76 | 清单
17 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)材质:级配碎石 (2)厚度:80mm (3)部位:垫层 | m2 | 56 | 1.07 |  | 59.92 | 清单
18 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:混凝土废料 (2)运距:3km | m3 | 12.88 | 22.81 |  | 293.79 | 清单
19 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)厚度:150mm (2)混凝土强度等级:C30 (3)嵌缝材料:聚氨酯填料 | m2 | 56 | 97.3 |  | 5448.8 | 清单
20 | 040202011001 | 碎石 | (1)厚度:80mm (2)石料规格:级配碎石 | m2 | 56 | 19.84 |  | 1111.04 | 清单
21 | 040901008001 | 植筋 | (1)材料种类:植筋 φ25@500mm L=500mm (2)植入深度:500mm (3)材料规格:螺纹钢筋 | 根 | 56 | 58.21 |  | 3259.76 | 清单
22 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:拉杆 φ16@600mm L=700mm | t | 0.009 | 4829.76 |  | 43.47 | 清单
23 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:螺纹钢筋 (2)钢筋规格:传力杆 φ30@300mm L=500mm | t | 0.064 | 4829.76 |  | 309.1 | 清单
24 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)规格:YJV-3×185+1×95mm2 (2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆 (4)电压等级(kV):1kv (5)敷设方式、部位:室外 | m | 50 | 701.14 |  | 35057 | 清单
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)规格:YJV-3×185+1×95mm2 (2)名称:干包式铜芯电力电缆头 (3)安装部位:室外 (4)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 | 360.05 |  | 720.1 | 清单
26 | 030109011001 | 潜水泵 | (1)规格:设计扬程500m,电机功率18.5KW,Q=5m3/h,电压380V.400*400高强井盖.专用吊卡含专用防水耐热电缆3X25mm，电缆长度总长820米，变频柜到抽水泵约470米，井口到配电箱约350米。 | 台 | 1 | 272926.08 |  | 272926.08 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:过桥泵潜水泵
27 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤100kw) (2)交流异步机负载调试(低压绕线型 电磁控制) | 台 | 1 | 2202.74 |  | 2202.74 | 清单
28 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:C30深水泵硬化基础 | m3 | 4 | 660.21 |  | 2640.84 | 清单
29 | 040305001003 | 垫层 | (1)厚度:10cm (2)材料品种、规格:C15素混凝土垫层 | m3 | 1.91 | 479.57 |  | 915.98 | 清单
合 计 | [7 empty] | 1069099.57 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
市政工程
1 | 安全文明施工费 | 479025 | / | 10155
1.1 | 给水工程 | 479025 | 2.12 | 10155
2 | 其他总价措施费 | 479025 | / | 2347
2.1 | 给水工程 | 479025 | 0.49 | 2347
3 | 施工扬尘防治措施费 | 10155 | / | 1005
3.1 | 给水工程 | 10155 | 9.9 | 1005
合 计 |  |  |  | 13507

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)机械设备名称:履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 项 | 1 | 1997.8 |  | 1997.8 | 清单
合 计 | [7 empty] | 1997.8 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
给水工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)机械设备名称:履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 项 | 1 |  | 185.06 | 1427.3 | 116.73 | 103.75 |  | 164.96 |  | 1997.8
1.1 | 10117123 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 台次 | 1 |  | 185.06 | 1427.3 | 116.73 | 103.75 |  | 164.96 |  | 1997.8

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 45459.85
二 |  | 材料
1 | 01010120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 0.18 | 2997 | 539.22
2 | 01010160 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ25 | t | 0.112 | 2997 | 336.62
3 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 0.053 | 7.19 | 0.38
4 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 0.232 | 7.67 | 1.78
5 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.225 | 8.52 | 1.92
6 | 01030370 | 钢丝 | Φ4.0 | kg | 2.599 | 4.6 | 11.96
7 | 01090140 | 圆钢 | Φ10～14 | kg | 0.158 | 3.58 | 0.57
8 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 17.52 | 3.255 | 57.03
9 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 57.746 | 3.04 | 175.55
10 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 2.4 | 3.92 | 9.41
11 | 01210190 | 角钢 | 30×4 | kg | 0.552 | 3.16 | 1.75
12 | 01291590 | 热轧薄钢板 | δ1.6～1.9 | kg | 0.16 | 3.63 | 0.58
13 | 01291640 | 热轧薄钢板 | δ3.5～4.0 | kg | 0.7 | 3.58 | 2.51
14 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.219 | 3.59 | 0.79
15 | 01291790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 83.937 | 3.57 | 299.66
16 | 01350001 | 紫铜板 | 综合 | kg | 0.06 | 44.23 | 2.65
17 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 1.15 | 48.67 | 55.97
18 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.042 | 3.71 | 0.16
19 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.058 | 3.23 | 0.19
20 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 9.724 | 0.4 | 3.89
21 | 02090110 | 塑料布 |  | m2 | 7.558 | 0.93 | 7.03
22 | 02130040 | 聚四氟乙烯生料带 |  | m |  | 0.09
23 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 2.512 | 0.11 | 0.28
24 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 1.4 | 0.28 | 0.39
25 | 02270001 | 白布 |  | kg | 2.38 | 24.86 | 59.17
26 | 02270040 | 细白布 | 宽900 | m |  | 4.02
27 | 02270060 | 清洁棉布 |  | kg | 0.025 | 12.63 | 0.32
28 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 1.532 | 4.67 | 7.15
29 | 02270260 | 棉纱 |  | kg |  | 5.17
30 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 1.099 | 5.39 | 5.93
31 | 02270310 | 破布 |  | kg | 8.258 | 5.73 | 47.32
32 | 02290120 | 油麻 |  | kg | 0.957 | 2.66 | 2.55
33 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 1.067 | 9.43 | 10.07
34 | 03012300 | 不锈钢膨胀螺栓 |  | 个 | 8.4 | 0.85 | 7.14
35 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 |  | 0.32
36 | 03012850 | 带帽带垫螺栓 | M12×100 | 套 | 0.434 | 0.68 | 0.29
37 | 03012870 | 带帽带垫螺栓 | M16×150 | 套 | 0.108 | 2.78 | 0.3
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
38 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 0.024 | 6.14 | 0.15
39 | 03014980 | 六角螺栓 |  | 套 | 35.402 | 0.76 | 26.91
40 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 8.05 | 1.39 | 11.19
41 | 03016970 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16×65～80 | 套 |  | 0.59
42 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.68 | 24.34 | 16.55
43 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 3.165 | 6.86 | 21.71
44 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.136 | 36.99 | 5.03
45 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.058 | 8.85 | 0.51
46 | 03131100 | 钢丝刷 |  | 把 | 0.006 | 1.64 | 0.01
47 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 |  | 0.23
48 | 03131180 | 砂轮片 | Φ400 | 片 |  | 15.04
49 | 03131240 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.03 | 2.11 | 0.06
50 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.038 | 8.88 | 0.34
51 | 03131280 | 尼龙砂轮片 | Φ100×16×3 | 片 | 28.271 | 2.12 | 59.93
52 | 03131290 | 尼龙砂轮片 | Φ500×25×4 | 片 | 4.201 | 10.22 | 42.94
53 | 03131420 | 砂纸 |  | 张 | 2 | 0.25 | 0.5
54 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 0.237 | 0.88 | 0.21
55 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 |  | 0.81
56 | 03131550 | 不锈钢焊条 | 综合 | kg | 11.211 | 23.47 | 263.12
57 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.1 | 7.1 | 0.71
58 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 0.326 | 7.1 | 2.31
59 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 1.641 | 7.1 | 11.65
60 | 03131660 | 低碳钢焊条 | J427 Φ3.2 | kg | 2.284 | 7.1 | 16.22
61 | 03131870 | 碳钢气焊条 |  | kg |  | 5.94
62 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 23.592 | 4.82 | 113.71
63 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 0.015 | 5.44 | 0.08
64 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 5.625 | 4.48 | 25.2
65 | 03210760 | 斜垫铁 | 综合 | kg | 5.58 | 4.07 | 22.71
66 | 03211370 | 金属滤网 |  | m2 | 0.065 | 10.41 | 0.68
67 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 0.175 | 0.358 | 0.06
68 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 0.332 | 0.392 | 0.13
69 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 7034.02 | 0.375 | 2637.76
70 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 |  | 186.31 | 0.05
71 | 04030174 | 机制砂 | 用于回填、垫层 | m3 | 232.524 | 88.25 | 20520.27
72 | 04030175 | 机制砂 |  | kg | 0.997 | 0.089 | 0.09
73 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 16.282 | 142.18 | 2315.02
74 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 15.318 | 113.75 | 1742.39
75 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 49.338 | 113.75 | 5612.18
76 | 04050410 | 碎石（级配） |  | m3 | 4.429 | 119.87 | 530.91
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
77 | 04070040 | 石屑 |  | m3 | 2.371 | 56.72 | 134.49
78 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 1526.369 | 0.18 | 274.75
79 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 2507.902 | 0.44 | 1103.48
80 | 04270050 | 混凝土垫块 |  | m3 |  | 484.96 | 0.05
81 | 05030150 | 木板 |  | m3 | 0.004 | 1726 | 6.9
82 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.049 | 1442 | 70.18
83 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52
84 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg |  | 11.95
85 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 1.699 | 10.62 | 18.04
86 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.026 | 10.27 | 0.27
87 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.115 | 13.18 | 1.52
88 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 10.151 | 3.63 | 36.85
89 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 0.456 | 4 | 1.83
90 | 13350280 | 密封油膏 | 塑料油膏 | kg | 0.202 | 1.77 | 0.36
91 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 3.413 | 7.83 | 26.72
92 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 2.212 | 8.29 | 18.34
93 | 14030090 | 铅油 |  | kg | 0.05 | 6.02 | 0.3
94 | 14070001 | 白铅油 |  | kg |  | 6.16
95 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 1.111 | 10.27 | 11.41
96 | 14070240 | 清油 |  | kg | 0.01 | 14 | 0.14
97 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.252 | 25.4 | 6.4
98 | 14090040 | 黄油 | 钙基脂 | kg | 0.717 | 5.75 | 4.12
99 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 4.315 | 6.64 | 28.65
100 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.058 | 7.79 | 0.45
101 | 14350480 | 清洗剂 | 500mL | 瓶 |  | 7.79
102 | 14350510 | 酸洗膏 |  | kg | 2.984 | 4.87 | 14.53
103 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 1.589 | 2.92 | 4.64
104 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 88.626 | 3.57 | 316.4
105 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 5.031 | 4.01 | 20.18
106 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 1.677 | 21.35 | 35.8
107 | 14410790 | 植筋胶 |  | kg | 13.737 | 17.96 | 246.71
108 | 15010050 | 石棉板 |  | kg | 0.13 | 3.83 | 0.5
109 | 15010410 | 石棉橡胶板 | δ3-6 | kg | 0.135 | 7.3 | 0.99
110 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 6.852 | 7.27 | 49.81
111 | 15010440 | 石棉橡胶板 | 中压δ0.8-6 | kg | 0.18 | 7.56 | 1.36
112 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.066 | 5.586 | 0.37
113 | 17010550 | 焊接钢管 | DN100 | m | 0.318 | 36.78 | 11.7
114 | 17050300 | 316不锈钢钢管 | DN65，壁厚2mm | m | 313.135 | 186 | 58243.15
115 | 17070030 | 无缝钢管 | Φ22×2 | m |  | 5.78
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
116 | 17070590 | 无缝钢管 | DN20 | m | 9.136 | 10.45 | 95.47
117 | 17070760 | 冷拔无缝钢管 |  | m |  | 15
118 | 17230150 | N80专用泵管壁厚5.5mm |  | m | 812 | 234.51 | 190422.12
119 | 17252700 | PE管 | DN125 | m | 30.45 | 56.9 | 1732.61
120 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 6.879 | 10.04 | 69.07
121 | 17310780 | 输水软管 | Φ25 | m |  | 3.61
122 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 4.12 | 2.52 | 10.38
123 | 18050670 | 承插异径管 | DN65XDN50 | 个 |  | 129.53
124 | 18050670 | 316不锈钢对焊管件 | DN65 | 个 | 58 | 130.4 | 7563.2
125 | 18092280 | 室外塑料给水管热熔管件 | Φ125 | 个 | 2.43 | 28 | 68.04
126 | 18151120 | 金属软管活接头 | Φ50 | 套 | 2.04 | 19.06 | 38.88
127 | 19000880 | 蝶阀 | DN65 | 个 |  | 168.98
128 | 19000880 | 止回阀 | DN65 | 个 |  | 194.77
129 | 19002300 | 螺纹阀门 | DN15 | 个 |  | 10.22
130 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.018 | 12.58 | 0.23
131 | 19010010 | 截止阀 | PN10 DN20 | 个 | 2.284 | 23.3 | 53.22
132 | 19010060 | 截止阀 | J11W-16T DN15 | 个 |  | 15.12
133 | 19030570 | 闸阀 | Z41H-16C DN65 | 个 | 1 | 335.3 | 335.3
134 | 20012480 | 平焊法兰 | DN65 | 片 | 2 | 21.61 | 43.22
135 | 24110080 | 压力表 | 0～16MPa | 块 | 1.142 | 30.38 | 34.69
136 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.009 | 53.43 | 0.48
137 | 24590010 | 仪表接头 |  | 套 |  | 13.27
138 | 24590020 | 压力表表弯 |  | 个 | 1.142 | 13.27 | 15.15
139 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.009 | 13.27 | 0.12
140 | 24690010 | 取源部件 |  | 套 |  | 32.79
141 | 24690080 | 仪表阀垫片 |  | 个 |  | 1.78
142 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 1 | 12.36 | 12.36
143 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.5 | 2.27 | 3.41
144 | 27170190 | 黄腊带 | 20mm×10m | 卷 | 2 | 4.42 | 8.84
145 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.7 | 38.05 | 26.64
146 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 2 | 3.29 | 6.58
147 | 28111020 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×185+1×95 | m | 50.5 | 538 | 27169
148 | 29060420 | 金属软管 | DN50 | m | 0.824 | 4.98 | 4.1
149 | 29060680 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×100 | 套 | 3.565 | 3.13 | 11.16
150 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 2.04 | 2.39 | 4.88
151 | 29090400 | 铜接线端子 | DT-240 | 个 | 7.52 | 28.32 | 212.97
152 | 29250120 | 镀锌电缆卡子 | 3×100 | 套 | 13.455 | 14.28 | 192.14
153 | 29270060 | 电缆敷设滚轮 |  | 个 | 0.115 | 258.62 | 29.74
154 | 29270070 | 电缆敷设牵引头 |  | 只 | 0.058 | 5.17 | 0.3
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
155 | 29270080 | 电缆敷设转向导轮 |  | 个 | 0.058 | 60.34 | 3.47
156 | 29270150 | 固定卡子 | 1.5×32 | 个 |  | 0.41
157 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 2.118 | 5.31 | 11.25
158 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 8.229 | 6.9 | 56.78
159 | 33410550 | 塑钢爬梯 |  | 步 | 3.03 | 5 | 15.15
160 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 0.024 | 1.06 | 0.02
161 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 2.1 | 7.96 | 16.72
162 | 34090130 | 金刚石刀片 |  | 片 | 0.357 | 387.61 | 138.38
163 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 173.039 | 0.688 | 119.03
164 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 30 | 0.688 | 20.64
165 | 34110080 | 水 |  | m3 | 73.213 | 3.4 | 248.92
166 | 34110080 | 水 |  | m3 | 126.419 | 3.4 | 429.83
167 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 3.45 | 0.88 | 3.04
168 | 34130020 | 位号牌 |  | 个 |  | 0.4
169 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 0.117 | 6.19 | 0.72
170 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 5.385 | 5.75 | 30.97
171 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 |  | 2173 | 0.61
172 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 10.998 | 5.75 | 63.24
173 | 35050080 | 井盖安全防护网 |  | 个 | 1.05 | 22.57 | 23.7
174 | 35090220 | 道木 |  | m3 | 0.065 | 2352 | 152.88
175 | 36010310 | 重型球墨铸铁井盖(加支座) | 约重85kg ZQΦ700 | 套 | 1.01 | 456.05 | 460.61
176 | 49010020 | 校验材料费 |  | 元 |  | 1
177 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 412.877 | 1 | 412.88
178 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 1976.503 | 1 | 1976.5
179 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 |  | 371.188 | 0.12
180 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.426 | 235.414 | 335.78
181 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.358 | 382.039 | 136.88
182 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1.939 | 347.22 | 673.14
183 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 4.519 | 360.27 | 1627.98
184 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.792 | 377.03 | 298.49
185 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 16.165 | 391.94 | 6335.67
186 | 80216145 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 3.221 | 239.32 | 770.75
三 |  | 设备
1 | 79011001 | 过桥泵潜水泵 | 设计扬程500m,电机功率18.5KW,Q=5m3/h,电压38 | 台 | 1 | 246725.66 | 246725.66
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
0V.400*400高强井盖.专用吊卡含专用防水耐热电缆3X25mm，电缆长度总长820米，变频柜到抽水泵约470米，井口到配电箱约350米。
2 | 79011001 | 净水设备 | 净水设备日处理120m3 原水浊度 ≤100NTU,出水浊度 ≤5NTU | 台 | 1 | 194690.27 | 194690.27
3 | 79011001 | 成品316不锈钢蓄水池（保温） | 6*5*2m有效容量60吨 | 台 | 1 | 101769.91 | 101769.91
四 |  | 施工机具
1 | 98030050 | 数字电桥 |  | 台班 | 1.121 | 63.76 | 71.47
2 | 98050040 | 电能校验仪 |  | 台班 | 1.121 | 45.87 | 51.42
3 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 2.243 | 6.83 | 15.32
4 | 98070040 | 标准压力发生器 | 2656 | 台班 |  | 14.05
5 | 98090050 | 转速表 |  | 台班 | 0.561 | 17.26 | 9.68
6 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 1.202 | 39.84 | 47.87
7 | 98130010 | 计时/计频器/校准器 |  | 台班 | 1.682 | 170.02 | 285.97
8 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 0.561 | 17.08 | 9.58
9 | 98370001 | 微机继电保护测试仪 |  | 台班 | 1.682 | 213.84 | 359.68
10 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1341.674 | 670.84
11 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.783 | 1379.844 | 1080.39
12 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 0.302 | 1711.2 | 517.18
13 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 0.374 | 18.053 | 6.74
14 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 0.374 | 23.796 | 8.89
15 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.391 | 851.762 | 332.9
16 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.029 | 1002.294 | 28.63
17 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.132 | 532.767 | 70.27
18 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.12 | 610.077 | 73.21
19 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 2.47 | 937.698 | 2316.17
20 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1512.924 | 756.46
21 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.098 | 286.031 | 27.91
22 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.009 | 489.373 | 4.31
23 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.147 | 832.072 | 122.31
24 | 99090320 | 汽车式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.173 | 901.117 | 155.44
25 | 99090640 | 叉式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.5 | 607.685 | 303.84
26 | 99091600 | 吊装机械 | 综合 | 台班 | 0.756 | 541.52 | 409.39
27 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 0.038 | 753.653 | 28.7
28 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.015 | 510.473 | 7.72
29 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.081 | 732.866 | 59.1
30 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.244 | 971.36 | 236.53
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：莆田湄洲温泉配套工程 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
31 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 4.545 | 27.16 | 123.43
32 | 99130610 | 混凝土路面锯缝机 | 不含刀片 | 台班 | 0.99 | 23.142 | 22.91
33 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.035 | 39.723 | 1.41
34 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.063 | 24.188 | 1.52
35 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 0.457 | 6.481 | 2.96
36 | 99190860 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.96 | 20.413 | 19.6
37 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.038 | 24.636 | 0.93
38 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.002 | 30.872 | 0.06
39 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.009 | 5.46 | 0.05
40 | 99230060 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 1.441 | 6.02 | 8.67
41 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.334 | 56.086 | 18.7
42 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.151 | 89.46 | 13.54
43 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量 20kV·A | 台班 | 0.093 | 69.942 | 6.51
44 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.028 | 105.796 | 2.91
45 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 15.002 | 60.84 | 912.71
46 | 99250660 | 热熔对接焊机 | 160mm | 台班 | 0.36 | 16.034 | 5.77
47 | 99430160 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 台班 |  | 28.671
48 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.121 | 35.27 | 4.27
49 | 99430200 | 电动空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 0.196 | 203.737 | 39.93
50 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.58 | 32.236 | 18.7
51 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.009 | 16.736 | 0.15
52 | 99440490 | 试压泵 | 压力10MPa | 台班 |  | 20.228
53 | 99440530 | 试压泵 | 压力60MPa | 台班 | 1.142 | 23.262 | 26.57
54 | 99450630 | 铭牌打印机 |  | 台班 |  | 33.38
55 | 99450780 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 1.428 | 53.509 | 76.42
56 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 1.438 | 25.281 | 36.35